# ANEXA 1

# LOTUL

- Partea 1: Amplasamentul – locaţia Lotului si *planse existente

- Lotul 1

Spatii pentru Servicii situate la Km 229+800  (Km 8+400 cf. proiect) stg/dr. - Boita

| Autostrada A1, Sectiunea I, Sibiu- Boita | Pozitia km | Suprafata (mp)* |
| --- | --- | --- |
|  | km 229+800 stg. (Km 8+400 cf. proiect) | 34.321 |
|  | km 229+800 dr. (Km 8+400 cf. proiect) | 35.345 |

Suprafetele sunt estimative,; suprafetele finale vor fi conform celor consemnate in procesul verbal de predare – primire amplasament.

Autostrada Sibiu – Boita, Sectiunea 1 Sibiu - Boita a fost deschisa circulatiei rutiere in data de 15.12.2022 urmare incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. DRDPBV/BV01_22/IE/26348  din 15.12.2022, lucrari executate in baza contractului de executie nr. 92/27753/19.04.2019.

*Plansele/Planurile se regasesc in documentatia de atribuire / folder Tehnic

- Partea 2: date/planse cu privire la structuri/cladiri/dotari existente

LISTA CU BUNURILE EXISTENTE

| Obiect inventar | Cale 1 | Cale 2 |
| --- | --- | --- |
| Container prefabricat gospodarie apa potabila | 1 | 1 |
| Put forat | 1 | 1 |
| Statie de epurare mecano-biologica | 1 | 1 |
| Convector - 500 | 1 | 1 |
| Toaleta femei |  |  |
| Vas toaleta | 4 | 4 |
| Chiuvete | 5 | 5 |
| Dispencer sapun | 4 | 4 |
| Uscator maini | 1 | 1 |
| Convector electric - 500 | 1 | 1 |
| Toaleta persoane cu handicap |  |  |
| Vas toaleta | 1 | 1 |
| Chiuveta | 1 | 1 |
| Uscatot maini | 1 | 1 |
| Dispencer sapun | 1 | 1 |
| Convector electric - 500 | 1 | 1 |
| Toaleta barbati |  |  |
| Vas toaleta | 2 | 2 |
| Pisoar | 3 | 3 |
| Chiuveta | 5 | 5 |
| Dispencer sapun | 4 | 4 |
| Convector electric - 1000 | 2 | 2 |
| Uscator maini | 1 | 1 |
| Centrala termica |  |  |
| Convector electric - 1000 | 1 | 1 |
| Boiler electric - 150l | 1 | 1 |
| Parcare |  |  |
| Locuri parcare auto | 72 | 73 |
| Parcare tir | 16 | 18 |
| Parcare autocar | 3 | 3 |
| Persoane cu dizabilitati | 3 | 3 |
| Zona cantar static ISCTR | 1 | 1 |
| Stalpi iluminat | 33 | 34 |
| Zona odihna ( Masa beton-1buc; banca beton-2buc; jardiniera beton-1buc) | 9 | 9 |
| Camere supraveghere | 2 | 2 |
| VMS | 1 | 1 |

- Partea 3: date/planse cu privire la dotarile ce vor fi realizate si amenajarea Lotului