# ANEXA 1

# LOTUL

- Partea 1: Amplasamentul – locaţia Lotului si *planse existente

- Lotul 2

Spatii pentru Servicii situate la km. 83+850 stanga/dreapta - Colonesti

| Drumul Expres - Craiova – Pitesti | Pozitia km | Suprafata (mp)* |
| --- | --- | --- |
|  | km 83+850 stg. | 43.308 |
|  | km 83+850 dr. | 43.469 |

SUPRAFETELE SUNT ESTIMATIVE; SUPRAFETELE FINALE VOR FI CONFORM CELOR CONSEMNATE IN PV de Predare – Primire amplasament

Drumul Expres Craiova – Pitesti, Tronson 3 a fost deschis circulatiei rutiere in data de 22.12.2023, urmare incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 5987 din data de 22.12.2023.

*Plansele/Planurile se regasesc in documentatia de atribuire / folder Tehnic

- Partea 2: date/planse cu privire la structuri/cladiri/dotari existente

LISTA BUNURILOR CONFORM PROIECTULUI TEHNIC:

I - Dreapta

1.	 W.C. PUBLIC DREAPTA

Ferestre PVC -18 bue

Usi exterioare - 4 buc

Usi interioare - 8 buc

Gresie  +  Faianta

Vas pentru closet, antivandalism inox - 6 buc

Vas pentru closet, antivandalism dizabilitati - 1 buc

Lavoar antivandalism, inox - 8 bue

Oglinda lavoar - 8 buc

Baterie amestecatoare pentru lavoar - 8 buc

Dispenser sapun - 4 buc

Uscator pentru maini - 4 buc

Radiatoare din otel tip panou - 9 buc

Centrala electrica 18 KW FERROLI - 1 buc

Boiler electric - 1 buc

Tablou general de distributie - 1 buc

2.	 CABINA PUT FORAT

Pompa submersibila - 1 buc

Rezervor hidrofor 150 1 - 1 buc

Pompa submersibila basa - 1 buc

Tablou electric alimentare pompa -1 buc

Rezervor apa 10 mc - 1 buc

3.	CAMIN GRUP POMPE

Grup pompe si accesorii - 1 buc

Tablou automatizat - 1 buc

4.	CAMIN APOMETRU SI ACCESORII  - 1 buc

5.	STATIE DE EPURARE

Statie de epurare - 1 bue

Tablou automatizat - 1 buc

6.	AMENAJARE PARCARE

Foisor lemn 4 buc

II  – Stanga

- W.C. PUBLIC STANGA

Ferestre PVC - 18 buc

Usi exterioare - 4 buc

Usi interioare - 8 buc

Gresie + Faianta

Vas pentru closet, antivandalism inox - 6 buc

Vas pentru closet, antivandalism dizabilitati - 1 buc

Lavour antivandalism, inox - 8 buc

Oglinda lavoar -8 buc

Baterie amestecatoare pentru lavoar - 8 buc

Dispenser sapun - 4 buc

Uscator pentru maini - 4 buc

Radiatoare din otel tip panou - 9 buc

Centrala electrica 18 KW FERROLI - 1 buc

Grup pompe automatizat PEDROLLO - 1 bue

Rezervor hidrofor 150 - 1 buc

Rezervor apa 10 mc - 1 buc

Boiler electric 150 1 - 1 buc

Tablou general de distirbutie - 1 buc

2.  Camin de vane si golire

Vane si acesorii  - 1 buc

3.  Camin apometru

Apometru si accesorii - 1 buc

4.  Statie de epurare

Statie de epurare - 1 buc

Tablou automatizat- 1 buc

5.  Amenajare parcare

Foisor lemn  4 -buc

- Partea 3: date/planse cu privire la dotarile ce vor fi realizate si amenajarea Lotului