# ANEXA 1

# LOTUL 4

- Partea 1: Amplasamentul – locaţia Lotului si *planse existente

LOTUL 4 – SPATIILE PENTRU SERVICII km 131+000 stanga/dreapta, Milcovul

Spațiile pentru Servicii aflate pe autostrada A7 Buzau-Focsani, Localitatea Milcovul, km 131+000 stanga/dreapta:

| Denumire spatiu pentru servicii | Pozitia km | Suprafata estimata (mp) |
| --- | --- | --- |
| Autostrada A7 Buzau-Focsani, Localitatea Milcovul | Km. 131+000 dr. | 50.000 |
|  | Km. 131+000 stg. | 50.000 |

Limitele spatiilor insumeaza o suprafata de aproximativ 100.000 mp (stanga+dreapta).

Limitele exacte se vor stabili la momentul predarii spatiului catre viitorul concesionar.

*Plansele/Planurile se regasesc in documentatia de atribuire / folder Tehnic

- Partea 2: date/planse cu privire la structuri/cladiri/dotari existente

LISTA BUNURILOR CONFORM PROIECTULUI TEHNIC :

- Spatii parcare autoturisme/camioane/autobuze;

- Parcari pentru persoane cu dizabilitati;

- Cladire grup sanitar cu dusuri

- Mese acoperite;

- Spatii de protectie;

- Plantatia de protectie

- Platforma containere ecologice;

- Imprejmuire;

- Rezervor de apa cu grup de pompare

- Put forat;

- Statie pompare ape pluviale si rezervor tampon;

- Rezervor etans vidanjabil;

- Post trafo;

- 4 statii incarcare autoturisme Model EVBox Troniq Modular (tip conector: CCS2 până la 500 A / 920 VDC, 350 A continuu la 20 °C și CHAdeMo*** până la 125 A / 500 VDC (JEVS G105)). Fisa tehnica a statiei EVBox Troniq Modular se regaseste in documentatia tehnica anexata.

- Spatii rezervate dotarilor ulterioare pentru benzinarie, magazin si alimentatie publica, autoservice (4 posturi), restaurant, cladire sociala (magazine, punct sanitar), hotel sau motel, parcare securizata la nivel argint;

- Partea 3: date/planse cu privire la dotarile ce vor fi realizate si amenajarea Lotului